# Создание  пользовательского архива на СПК-207

В руководстве описаны возможности ведения архива в СПК-207 со средой программирования CoDeSys 3. Рекомендуется использовать CoDeSys 3 версии не ниже 3.4. SP2 Hotfix1

## Подключение библиотеки ArchivatorOwenlib к проекту

Для ведения архива данных и записи его в энергонезависимую память контроллера (внутреннюю или внешнюю) предпочтительно использовать библиотеку ArchivatorOwenLib.

Чтобы подключить библиотеку к проекту необходимо в разделе Library Manager меню Application  выбрать пункт Library Repository. В открывшемся меню нажать кнопку Install и выбрать в окне Select Library местоположение библиотеки ArchivatorOwenLib как показано на рис.1.1. После выбора нажать кнопку Открыть для принятия выбора расположения библиотеки.

Рисунок 1.1 Добавление библиотеки в Library Repository

Добавленная библиотека должна отобразиться в Library Repository, как это показано на рис.1.2. В этом разделе также отображается размещение, производитель и версия библиотеки.

Рисунок 1.2 Библиотека ArchivatorOwenLib в окне Library Repository

Для добавления библиотеки из Library Repository в проект необходимо выбрать пункт Add Library  раздела Library Manager. В открывшемся диалоговом окне необходимо добавить библиотеку соответствующей версии из репозитория библиотек в менеджер библиотек проекта как показано на рис.1.3. После добавления библиотека отобразится в Library Manager, как показано на рис.1.4.

Рисунок 1.3 Добавление библиотеки ArchivatorOwenLib в проект

Рисунок 1.4 Библиотека ArchivatorOwenLib в Library Manager

## Функциональные блоки библиотеки ArchivatorOwenLib

Для ведения архива данных и записи его в энергонезависимую память контроллера (внутреннюю или внешнюю) предпочтительно использовать библиотеку ArchivatorOwenLib. Для этого используется два функциональных блока:

  - «GetData» для формирования строки для записи;

  - «WriteData» для записи сформированной строки в архив.

### 2.1   Блок «GetData»

Вид функционального блока GetData представлен на рис.2.1.

Рисунок 2.5 Функциональный блок GetData

Входы блока GetData:

- Name - имя переменной, максимальная длина 15 символов, используется при формирование заголовка архива, если включен режим формирования заголовка (об этом будет сказано подробнее ниже)

- Tip – тип записываемой переменной: 0-REAL, 1-Byte, 2-Word, 3-DWord, 4-String (максимальная длина такая же, как у имени – 15 сиволов )

- Znachenie -значение переменной

Выходы блока GetData:

- ErrCode -код ошибки (255-переполнение строки данных, 254-переполнение заголовка, 253-переполнение и строки данных и заголовка, 0-ошибок нет); если ошибка случилось, то блок продолжает работать, только новые данные не будут добавлены в конечную строку данных или заголовка.

- StrOut – сформированная строка данных определенного формата (номер переменной в виде #xxx и значение в шеснадцатеричной форме записи, например #005=00A1, «#»Номер переменной ПРОБЕЛ «=»Значение переменной в зависимости от типа)

- StrOutHead –сформированная строка заголовка определенного формата ( «#»Номер переменной ПРОБЕЛ «size=»Размер в байтах ПРОБЕЛ«name=» имя переменнойПРОБЕЛ)

Внутренние методы и функции блока GetData:

- ACTION «Clean» - очистка внутренних переменных ФБ, выполнять перед повторным формирование строки, вызывается в смежном блоке «WriteData» из этой же библиотеке

- ACTION «SetHead» - при вызове разрешает формирование строки заголовка(т.к. в связи с форматом заголовка и строки данных, первый получается гораздо длиннее, а длина строки для обоих одинакова и равна 255 символов, то иногда целесообразно не создавать заголовка); заголовок формируется один раз за первый цикл и далее не меняется

### 2.2   Блок «WriteData»

Вид функционального блока WriteData представлен на рис.2.2.

Рисунок 2.6 Блок WriteData библиотеки ArchivatorOwenLib

Входы блока «WriteData»:

Enable – разрешение на работу;

ArcPnt – ссылка на ФБ формирования заголовка и строки данных «GetData»;

NameArc – имя архива (максимум 15 символов);

Path – путь к папке, в которой будет храниться архив (в конце должна стоять косая черта, например: /var/log/).

Для записи данных на флеш-карту или SD-карту памяти у контролеров СПК2хх путь выглядит следующим образом:

SD: « /mnt/mmc/».

USB: «/mnt/usb1(2)/».

Mode – режим работы (0-каждый день создается новый файл архива, дата добавляется в имя архива).

Выходы блока «WriteData»:

ErrCode –код ошибки (0-ошибок нет, 1-не удалось создать файл, 2-не удалось открыть или файл занят, 3- не удалось записать), если ошибка случилось, то происходит выход из ФБ.

Внутренние методы и функции блока «WriteData»:

ACTION «CloseArc» - закрывает файл архива (для более красивого кода)

METHOD «CreateArc» - создает новый архив, при успешном завершение выдает «TRUE».

METHOD «IsBeArc» - проверяет на существование файла архива, если существует выдает «TRUE».

METHOD «OpenArc» - открывает файл архива, возвращает ссылку на открытый файл (SysFile.RTS_IEC_HANDLE).

METHOD «WriteInArc» - запись данных в файл архива, в случае успеха возвращает TRUE.

## Пример программы работы с архивом.

Рассмотрим простейшую программу архивирования на СПК 207. Создадим программу инкрементации и декрементации переменных, как показано на рис.3.1.

Рисунок 3.7 Программа преобразования переменных для архивации

Для организации данных, записываемых в архив, добавим в программу элемент GetData. Наиболее удобным способом добавления блока является использование инструмента Ассистента ввода, как это показано на рис.3.2

Рисунок 3.8 Добавление в проект функционального блока GetData

Для добавленного функционального блока необходимо назначить имя экземпляра, например, data1, как показано на рис.3.3. После этого экземпляр функционального блока GetData будет добавлен в раздел переменных проекта.

Рисунок 3.9 Добавление функционального блока GetData в раздел переменных проекта

Для записи сформированного массива данных в архив добавим в проект функциональный блок WriteData. Это можно сделать с помощью ассистента ввода, как показано на рис.3.4.

Рисунок 3.10 Добавление в проект функционального блока GetData

Для добавленного экземпляра функционального блока WriteData необходимо назначить имя экземпляра. Пример такого назначения показан на рис.3.5.

Рисунок 3.11 Добавление функционального блока GetData в раздел переменных проекта

Создадим архив с именем ar1, размещенный по адресу var/log, в котором будут содержаться данные об изменении переменной ink. Необходимая для этого комбинация входных сигналов приведена на рис.3.6. Запись производится по переходу в True переменной zap.

Рисунок 3.12 Организация архивирования переменной Ink в архив с адресом /var/log/

На рис.3.7 приведен кадр работы программы архивирования после загрузки проекта в СПК 207. После ее остановки можно просмотреть содержимое архива.

Рисунок 3.13 Кадр работы программы архивирования переменной Ink в архив с адресом /var/log/

Для просмотра архивов на СПК 207 можно использовать бесплатное программное обеспечение WinSCP . Для организации связи окна программы WinSCP необходимо задать настройки связи так, как показано на рис.3.8. В пункте меню Host name задается IP-адрес СПК, в пункте User name вводится root. В качестве файлового протокола обязательно выбрать SCP.

Рисунок 3.14 Настройки подключения для связи СПК и WinSCP

Для соединения с СПК 207 нажмите кнопку Login и в появившемся диалоговом окне введите пароль, который был задан в настройках связи (рис.3.8). После этих действий открывается окно внутренней памяти СПК 207. В этом окне можно выбрать папку var/log, как это показано на рис.3.9. В этой папке будет размещен архив, созданный в процессе выполнения программы.

Рисунок 3.15 Размещение архива во внутренней памяти СПК 207

При просмотре архива в случае больших его размеров может быть отображено окно рис.3.10, в котором показаны примерные сроки завершения операции открытия архива.

Рисунок 3.16 Окно времени открытия архива

Вид архива представлен на рис.3.11. Обратите внимание на то, что отображение числовых переменных производится в 16-ричной системе нумерации. Каждая запись в архиве состоит из даты (в формате год: месяц: день), времени (в формате час: мин: сек) и значения переменной ink. В рассмотренном примере производится запись каждый цикл работы СПК с момента включения записи с помощью переменной zap. Допустимо использовать временные задержки для записи переменных в архив.

Рисунок 3.17 Архив переменной ink

В одном архиве можно хранить значения сразу нескольких переменных разного типа. На рис.3.12.  приведен пример проекта для архивации 3 переменных – ink и dec типа Word и переменной Stroka типа String. Последняя переменная добавлена в проект с присвоением начального значения ’var ink,dec’ и используется только в процедуре архивирования. Обратите внимание на то, что для сохранения данных в одном архиве используется для всех 3 переменных один и тот же экземпляр функционального блока GetData с именем data1.

Рисунок 3.18 Проект архивирования значений 3 переменных

Результатом работы проекта будет создание архива с именем ar13 по адресу var/log, который будет содержать значения 3 переменных. Вид такого архива показан на рис.3.13.

Рисунок 3.19 Отображение переменных  в архиве (столбцы архива подписаны)

Переменные в архиве размещены в соответствии с очередностью записи в архив: #000 – ink, #001 – dec, #002 – stroka.

Изменение этой настройки и ввод любого другого имени недопустим и приведет к невозможности установления связи СПК и программы WinSCP.